SMT2643- OMUZ, PRİMER/REVİZYON, TERS OMUZ GLENOİD BAŞ MATERYALLERİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak amacıyla omuz artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, 
a. Kaplamalı veya
b. [bookmark: _GoBack]Kaplamasız seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
8. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
9. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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