| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürün; - Anatomik konlu, - Stemli pelvis tasarım seçeneğinden herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürünün; - Kaplamalı, - Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve uzunluk seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır. - Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, steril, orijinal ambalajında olmalıdır. |