| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr, - Titanyum, - UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürünün, - Kaplamalı, - Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır. - Ürün boyun bölgesine çakılabilir olmalıdır. - Ürünün eklem yüzeyinde kaplama olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |