| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - CoCr veya - Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, - Anti-bakteriyel Kaplama, - Diğer Tüm Kaplamalar (Anti-bakteriyel Kaplamalar Hariç), - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürün, ana gövdesi, greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır. - Ürün anatomik yapıya uygun olmalıdır. - Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Ürün ana gövdesi ara bağlantılarla farklı rezeksiyon seviyelerine adapte edilebilmelidir. - Ürün ana gövdesinin modüler stem bağlantısı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |