SMT2653- İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürün muhtelif ölçülerde olmalıdır.
4. Ürünün;
a. Kaplamalı,
b. Kaplamasız/ Kumlamalı, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ters proksimal humeral parça üzerinde delikli yumuşak doku ataşmanı bulunmalıdır.
7. Glenoid parça kendinden başa sahip yüzey işlenmiş ve iri helezonik yivli olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Glenoid parçanın baş kısmı kilitleme yüzüğüyle ters proksimal humeral parçanın polietilen parçasına kilitlenmelidir.
9. Sistemde üzerinde ekstra kortikal kemik oluşumu ve sekonder stabilizasyonu sağlanması amacıyla yüzey işlenmiş ara parça olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
11. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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