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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
4. Ürünün muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır.       
5. Ürünün; 
a. Antibakteriyal Kaplama,
b. Ha/ Dual Kaplama,
c. Poroz (Plazma/ Por) Kaplama,
d. Kaplamasız/ Kumlamalı, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.
7. Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.
8. Ürün proksimal humerus anatomisine uygun olmalıdır.
9. Ürün gerektiğinde reverse omuz protezi için kullanılacak sisteme adapte olabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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