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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün,
a.  CoCr veya 
b. Titanyum alaşımı olmalıdır.
c. UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ürünün;
a. Antibakteriyel Kaplama,Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel  Kaplamalar Hariç),
b. Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
c. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, sağ veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
5. Ürün, proksimal tibia anatomisine uygun olmalıdır.
6. Ürün üzerinde ekstensör mekanizma ve yumuşak doku tespiti için delikler veya Plak olmalıdır, proximal femoral komponent anatomisine uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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