| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün total eklem protezlerinin yanı sıra, eklem ve kemik rekonstrüksiyonları, kırık tespiti ve osteoporoza bağlı vertebra kırıklarının tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr, - Titanyum, - UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Diz İnsert, UHMW Polietilen materyalinden olmalıdır. - Ürünün; - Kaplamasız, - Antibakteriyel Kaplama, - Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürünün, muhtelif ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün eklem bağlantıları, rotasyonlu veya rotasyonsuz uygulamaya uygun olmalıdır. - Ürün, sağ ve/veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır. - Ürün, proksimal tibia anatomisine uygun olmalıdır. - Ürün üzerinde ekstensör mekanizma ve yumuşak doku tespiti için delikler veya kanallar olmalıdır. - Diz insert, tibial ve femoral komponentlerin eklemleşen yüzeyleri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |