SMT2664- DİZ, TİBİAL BLOK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, 
a. CoCr veya 
b. Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün proksimal tibial komponentin tabanına yüzey-yüzeye uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, tibia platosunun anatomisine uygun olacak şekilde tibia distaline doğru açılı dış kontura sahip olmalıdır.
7. Ürün proximal tibia komponent anatomisine uygun olmalıdır.
8. Ürünün, çimentolu olarak uygulanabilmesi için yüzeyinde çimento hazneleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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