| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - CoCr veya - Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürün proksimal tibial komponentin tabanına yüzey-yüzeye uyumlu olmalıdır. - Ürün, tibia platosunun anatomisine uygun olacak şekilde tibia distaline doğru açılı dış kontura sahip olmalıdır. - Ürün proximal tibia komponent anatomisine uygun olmalıdır. - Ürünün, çimentolu olarak uygulanabilmesi için yüzeyinde çimento hazneleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |