   SMT2669- DİZ, REVİZYON, FEMORAL VE TİBİAL STEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün femoral ve tibial stem, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır.
2. Ürün diz revizyon artroplasti ameliyatlarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çimentolu,
b. Çimentosuz, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
5. Ürün dış yüzeyi;
a. Kaplamasız,
b. Kaplamalı-POROZ/HA seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
6. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
7. Ürünün stemler ile beraber ofset seçeneği olan veya ofset seçeneği olmayan tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
8. Ofset adaptör CoCr/Titanyum’dan imal edilmiş olmalıdır.
9. Ofset adaptör muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	10. [bookmark: _GoBack]Ürün , femur ve tibiaya uygulanabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
12. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
14. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
15. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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