| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürünün; - Dişi-Dişi, - Erkek-Erkek, - Erkek-Dişi, tasarım özelliğine sahip seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün; - Antibakteriyel Kaplama, - Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), - Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve uzunluk seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Ürün, segmentlere sabitlenebilir özelikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, steril, orijinal ambalajında olmalıdır. |