| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, rezeksiyon protezlerinde kullanılan segmentleri sabitleme amacıyla kullanılmalıdır. - Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır. |