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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, 
3. CoCr veya
4.  Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün,   
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır
6. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Ürün, distal humeral parça ile uyumlu olmalıdır.
8. Ürün, sağ ve sol olarak anatomik yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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