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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün
a.   CoCr veya 
b. Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün 
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün diğer malzemeler ile uyumlu dış konik ve iç koniğe yapıya sahip olmalıdır.
6. Ürün, rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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