| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler damar onarımlarında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. - A/V fistül ve periferik uygulamalarda kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koyundan elde edilen doğal kolajen yapıda olmalıdır. - Klinik talebine gore greftler; düz veya U şeklinde, 6 mm veya 8 mm çapında, en fazla 40 cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Uygulanırken aynca bir solüsyon tatbikine gerek duyulmamalıdır. - Kolajen yapıya destek olması amacı ile polyester mesh katmanı bulunmalıdır. - Düz greftler uzun pyrex cam, U greftler plastik ambalajında olmalıdır. - İç ambalajlar şeffaf görünüme sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril olmalıdır. - Orijinal tekli ambalajında ve etanol solusyon icinde bulunmalıdır. |