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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Vasküler veya kardiyovasküler onarım için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kardiyovasküler yamanın boyutları 10x10cm(±1)cm, 15x15(±1)cm veya 30x30(±1)cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Kardiyovasküler yamanın duvar kalınlığı 0.01-0.75mm veya 0.75-2.00mm olmalıdır.
4. Sıkıştırılmış teflondan mamul olmalıdır. Teflon materyal kesildiğinde dağılmamalı, tiftiklenmemelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Doku reaksiyonu minimal olmalı, toksik, alerjik olmamalıdır. 
6. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.





1

