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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kalp kapağı ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kapağın aort pozisyonu için 19 mm den başlayıp 27 mm’ye kadar ikişer mm artan boyutları bulunmalıdır.
3. Kalp kapağı bovine perikardiyal bioprotezi olmalıdır. Stentsiz olmalıdır.
4. Kapak maksimum akışı sağlayabilmek için “kompozit” yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kapak düşük profilli olmalıdır.
6. Kapağın dikiş hattı üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır.
7. Kapak düşük basınç altında fikse edilmiş olmalıdır.
8. Fiksasyondan sonra kapağa kalsifikasyona karşı koruyucu uygulanmış olmalıdır.
9. Kapağın sütür hattı kolay sütür geçmesine olanak sağlayacak şekilde sağlam yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir.
11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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