

SMT2723-STAPLER, LİNEER KAPATICI, AÇIK CERRAHİ 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Açık Cerrahi ameliyatlarında organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Zımbalar titanyumdan veya titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. 
3. Staplerler 30-45-60-90 mm ölçülerinde olacaktır.
4. [bookmark: _GoBack]Stapler kartuşları 2.5 (vasküler), 3.5 (orta) ve 4.8 (kalın) mm ölçülerinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Aynı hasta üzerinde en az 7 kez kartuş değiştirilebilmelidir, üzerindeki ile birlikte toplam en az 8 kez ateşleme yapabilmelidir. Ön yüklemeli değil ise uygun özelliklte 1 kartuş birlikte verilmeli ve en az sekiz kez ateşleme yapabilmelidir.
6. En az iki sıra zımba atarak dokuyu kapatmalıdır.
7. Stapler zımba üzerinde yüklü bir kartuş hazır gelmelidir.
8. Stapler ateşleme yapmadan önce dokunun kolay tespiti için ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.
9. Zımbalar kapandıktan sonra B formunu almalı ve korumalıdır.
10. Boş kartuşla doku travması olmaması için kolları kilitleyen bir güvenlik mekanizması olmalıdır.
11. Kapanma esnasında dokunun dışarı kaymasını engellemek için çenelerin ucunda doku tutucu çubuk bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






