| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik ameliyatlarda (göz içi ve göz dışı) kullanımına uygun nontoksik ve apirojen olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün en az %2 metilselüloz içermelidir. - Steril şırıngada en az 2ml hacminde ve kanül beraberinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Transparan vizibiliteye sahip olmalı, lif içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kutu içinde steril ambalajda olmalıdır. - Tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünlerin ml değerlerinde ondalık değerlerin sağındaki rakam eğer 5 ve 5 in üzerinde ise yuvarlanacak rakam 1 artırılır ve sağındaki rakamlar atılır. 5 ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve sağındaki rakamlar atılır. |