| ## SMT Temel İşlevi: | - İşitme kaybı olan kişiler için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ameliyatla kemiğe takılan implant, gradelendirilmiş saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ameliyatla kemiğe takılan titanyum implantın, 3mm-4mm olmak üzere iki uzunluğu bulunmalıdır. - İmplant çapı 4,5 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İmplant, Osseoentegrasyonun daha sağlam ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. - Hasta ve doktorun tercihine göre; titanyum implant, abutment veya mıknatıslı sistemle kullanılabilir olmalıdır. - MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme); Titanyum implant, en az 1,5 Tesla MRI ile uyumlu olmalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit tedarikçi tarafından verilmelidir. - Firma kullanılan ürün ile birlikte teknik destek vermelidir. - Ürün üretimden veya tedarikten kalkmış olsa bile kullanıcıya 10 yıl süre ile yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır. - Ürün iç parça için en az 5 (beş) yıl, dış parça için en az 2(iki) yıl garanti verilmelidir. |