SMT2754-SİSTOMETRİ KATETERİ, SULU

| SMT Temel İşlevi: | - Mesane içerisindeki vesikal basıncı ölçülmeye uygun üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter 5-12F kalınlığında olmalıdır. - Toplam kateter uzunluğu en az 60cm olmalıdır. - Kateter üzerinde metrik sisteme göre 30cm’ye kadar derecelendirilmiş olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Hastaya kolay yerleştirilebilmelidir. - Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing set’e (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubing’e (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır. - Kateter klinikte kullanılmakta olan cihazla ve diğer ürodinami malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. - Yüksek kalite standartlarında olmalıdır. - Steril orijinal ambalajında olmalıdır. |