| ## SMT Temel İşlevi: | - Yüksek trombojenik özelliği ile arterial ve venöz embolizasyon, travma, kanama ve diğer damar lezyonları için uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koiller 0.018-0,035 inç çapında platinden imal edilmiş olmalıdır.Proksimal ve distal çapları farklı olmalıdır. - Koiller damarın ya da embolize edilecek alanın boyutuna göre seçilebilmelidir |
| ## Teknik Özellikleri: | - Koiller MR ile uyumlu olmalıdır. - Delivery sistemine yüklenmiş halde paketlenmiş olmalıdır. - Koiller kılavuz tellerin uçları ile itilerek yerleştirilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril paketlenmiş ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. |