| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal eğelerinin saklanması ve sterilizasyonunda kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten ve/veya steril edilebilen sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. - Kanal aletleri ile kanal boyunu ölçmek için üzerinde milimetrik ölçüm cetveli olmalıdır. - Kapaklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Korozyona uğramamalıdır. - Kanal aletlerini yerleştirmek için üzerinde sınıflandırılmış ve/veya renklendirilmiş delikler bulunmalıdır. - Aletlerin yerleştirildiği ve üzerinde cetvelin bulunduğu üst parça çıkarılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Her türlü sterilizasyon ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi adet bazında olmalıdır. |