| ## SMT Temel İşlevi: | - Tıbbi müdahale esnasında saçlı deriden dökülebilecek partikülleri ve saç kılını engelleyecek şekilde ve hava geçirgenliği sağlayarak nem oluşumuna engel olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün bağcıklı veya bağcıksız çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün non-woven olmalıdır. - Ürün çeşitli boy ve kilodaki kullanıcılar tarafından kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif ve tüy dökmemelidir. - Üründe yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır. - Ürün alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir. - Ürün hava geçirgen olmalıdır. - Ürün dikişleri sağlam olmalıdır. - Ürünün bağcıklı tiplerinde kenarında en az 5mm eninde biye olmalı, biye uzunluğu baş çevresine bağlandığında fiyonk oluşturacak uzunlukta olmalıdır. - Ürünün bağcıklı tipleri saçı dışarıda bırakmayacak ve kulak üzerini örtecek boyutta olmalıdır. - Ürünün bağcıksız tiplerinin sabit halde çevresinin uzunluğu en az 40cm olmalı, tam gerildiğinde çevre uzunluğu 60-70cm arasında gerilebilmelidir. - Ürünün bağcıksız tiplerinde başı çevreleyen lastik kısmı overlok çift dikiş veya reçme dikişli olmalıdır. - Ürünün bağcıksız tiplerinde bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden ayrılmamalıdır. - Ürünün bağcıksız tipleri akordiyon şeklinde veya stoklanması kolay başka türde katlanmış olmalıdır. - Ürünün bağcıksız tiplerinde birbirine bağlı şekilde üretilmiş olan ürünler birbirinden kolaylıkla ayrılabilmelidir. Ürünlerin ayrılması esnasında ürünlerde yırtılma, deformasyon vb. olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün en az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. |