| ## SMT Temel İşlevi: | - Tıbbi müdahale veya diğer kullanımları esnasında Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutacak, hava geçirgenliği sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Açık yeşil, mavi ve beyaz renkte olmalıdır. - Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir. - Bone çapı en az 50cm olmalıdır. - Bonenin başı çevreleyen lastik kısmı overlok çift dikiş veya reçme dikişli olmalıdır. - Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden ayrılmamalıdır. - Akerdeon gibi veya stoklanması kolay başka türde katlanmış olmalıdır. - Yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır. - Alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir. - Çeşitli boy ve kilodaki kullanıcılar tarafından rahatça kullanılabilmelidir. - En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. |