| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kemik rekonstrüksiyonunda veya implantların sabitlenmesine yardımcı olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr/Titanyum, - Çelik, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürüne kilitleme bloğu dahil olmalıdır. - Ürün, bir merkezi telin etrafına ayrı flaman telin sarılmasıyla çok flamentli olmalıdır. - Ürün, enstruman seti ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün her iki ucu açılmayacak şekilde kapatılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya steril konteynerda olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. |