| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kalça ve asetabular bölge kırıklarında ve total kalça protezi uygulaması sonrasında bölgenin tespitinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - CoCr/Titanyum, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, uygulama sırasında el aleti ile uyumlu tutma yeri olmalıdır. - Ürün, rotasyonu önleyici hook(uç)lara sahip olmalıdır. - Ürün, enstruman seti ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya konteynarda olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |