| ## SMT Temel İşlevi: | - Yapılan işlemlerde dişleri, ağız içinde izole etmek için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. - Setin içerisinde en az 9 adet klemp ve 1 adet klemp tutucu olmalıdır. - Setin içerisinde en az 1 adet lastik delici ve 1 adet lastik tutucu metal çerçeve olmalıdır. - Setin yanında en az 32 adet rubberdam lastiği bulunmalıdır. - Gerektiğinde lastiği ayıca temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Set halinde olmalıdır. - Yumuşak köşelere sahip olmalıdır. - Rubberdam lastiği; - 150X150 mm. boyutlarında olmalıdır. - Esnek ve yırtılmayan özellikte olmalıdır. - Kauçuk kısımları zamanla ve kimyasal ajanlarla yıpranmamalı ve esnek özelliğini kaybetmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Otoklavda steril edilebilmeli ve deformasyon ve korozyona uğramamalıdır. - Korozyona uğraması durumunda malzeme yüklenici firma tarafından birebir aynısıyla değiştirilecektir. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürünün ÜTS kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. |