SMT2856- AYAK BİLEĞİ, PRİMER, TİBİAL İNSERT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; ayak bileği artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, UHMW Polietilen maddesinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. [bookmark: _GoBack]Ürün diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır.


	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
8. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
9. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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