| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; ayak bileği artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün kaplaması; - Kaplamasız, - Çift Kaplama, - Kaplamalı-Poroz/Ha, - Seramik Kaplama (Oxınıum, Zırconıum, Tın), maddelerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır. - Ürün çimentolu veya çimentosuz kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |