| ## SMT Temel İşlevi: | - Separelerin motorlara bağlanması için kullanılan ara parçadır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelik olmalıdır. - Kalın ve ince separelere uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Titreşim ve balans yapmamalıdır. - Separe rahat takılmalıdır, sabitlendiğinde gevşeme yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün sterilizasyona uygun olmalıdır. |