| ## SMT Temel İşlevi: | - Siman karıştırma işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - En az 6 mm (+/-1mm) kalınlıkta olmalıdır. - Ebatları 9cm x 15cm (+/-1cm) olmalıdır. - Kenarları keskin olmamalı, yuvarlatılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bir yüzü kumlanmış, bir yüzü pürüzsüz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. - Birim değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır. |