SMT 2859 SİMAN CAMI 

	SMT Temel İşlevi:
	1. Siman karıştırma işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. En az 6 mm (+/-1mm) kalınlıkta olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Ebatları 9cm x 15cm (+/-1cm) olmalıdır.
4. Kenarları keskin olmamalı, yuvarlatılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Bir yüzü kumlanmış, bir yüzü pürüzsüz olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
7. Birim değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır.
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