SMT2861- DİRSEK, PRİMER, HUMERAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dirsek artroplastilerinde, dejeneratif artrit, ankiloz, post-travmatik lezyonlar, dirsek instabilitesine katkıda bulunan kemik kayıplarında kullanabilir olmalı ve dirsek bölgesindeki ağrıyı azaltarak, yeterli hareket ve fonksiyonunu kazandırmak için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. [bookmark: _GoBack]Ürün diğer bileşenlerle uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürünler, çift katlı paketlerde steril olmalıdır.
6. Ürünler, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
8. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
9. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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