| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; dirsek artroplastilerinde, dejeneratif artrit, ankiloz, post-travmatik lezyonlar, dirsek instabilitesine katkıda bulunan kemik kayıplarında kullanabilir olmalı ve dirsek bölgesindeki ağrıyı azaltarak, yeterli hareket ve fonksiyonunu kazandırmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün diğer bileşenlerle uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler, çift katlı paketlerde steril olmalıdır. - Ürünler, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |