| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; dirsek artroplastisi için uygun olmalı ve mobiliteyi sağlama, deformiteyi düzeltme ve ağrıyı azaltma amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; humeral komponent ile ulnar komponente uygun olmalıdır. - Mekanizmayı oluşturan ürünler modüler yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler, çift katlı paketlerde steril olmalıdır. - Ürünler, orijinal ambalajında olmalıdır. |