| SMT Temel İşlevi: | - Ürün dirsek artroplastileri için uygun olmalı, dejeneratif artrit, ankiloz, post-travmatik lezyonlar, dirsek instabilitesine katkıda bulunan kemik kayıplarında kullanılmalı ve dirsek bölgesinin ağrıyı azaltarak, yeterli hareket fonksiyonunu kazandırmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - CoCr/Titanyum, - Peek-Optima, - Seramik alaşımlarının herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Radius başı ve stem birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Ürün her yöne istenilen dereceye kadar hareket ederek eklem stabilitesine destek sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |