| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün,nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımının, DBS Lead’e taşınmasını sağlayan sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Silikon kauçuk, - Platin-iridyum, - Polikarbonat, silikon elastomer materyallerinden herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün uzunluğu 10 cm-110 cm aralığında olmalıdır. - 4 ile 8 elektrotlu lead ile uyumlu tiplerden herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, esneyebilen yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır. ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün Etilen Oksit veya Gama Sterilizasyon yöntemlerinden herhangi biri steril edilmiş olmalı olmalıdır. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |