| ## SMT Temel İşlevi: | - Madde kaybı fazla süt dişi ve daimi dişlerde dolgu yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Anterior ve posterior grup için dolgu kron yapımında kullanılmak üzere muhtelif dişler için farklı ebatlarda olmalıdır. - Süt dişi ve/veya daimi diş için seçenekleri olmalıdır. - Posterior veya anterior olarak farklı set halinde de olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şeffaf ve renksiz olmalıdır. - Kolay uyumlanabilir olmalı ve uygulama esnasında deforme olmamalıdır. - Anatomik yapıya uygun olmalıdır. - Kompozit dolgu malzemelerine yapışmamalıdır. - Polimerize ışığı kırmadan geçirmelidir. - Toksik madde içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |