| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün epileptojenik odakların yerini belirlemek için kortikal elektriksel aktivitenin intraoperatif izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - 2 Temaslı- 1 Strip, - 4 Temaslı - 1 Strip, - 6 Temaslı - 1 Strip, - 8 Temaslı - 1 Strip, - 10 Temaslı - 1 Strip, - 12 Temaslı - 1 Strip, - 16 Temaslı - 1 Strip, - 20 Temaslı - 1 Strip, kortikal EEG kayıt ve SEP kayıt için belirtilen seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün 2, 3, 4, 8, 10, 12 temas noktalı motor korteksi uyarabilmek için gerekli platinum veya paslanmaz çelik kontaklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün kablo uzunluğu yeterli uzunlukta olmalıdır. - Ürün uzun vadeli izleme uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır. - Ürün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için ince ve esnek yapıda olmalıdır - Ürün istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün, steril ve orijinal ambalajda teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, ürünün son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır. - Ürün, oda koşullarında saklanabilmelidir. |