| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kayıt görüntüleme ve uyarıcı cihazlar ile birlikte beyin yüzeyinden elektrik sinyallerinin kaydedilmesi, görüntülenmesi veya uyarılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; kortikal EEG kayıt ve SEP kayıt için aşağıda belirtilen seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - 4 Temaslı - 2 x 2 Strips, - 4 Temaslı - 2 Strips, - 6 Temaslı - 2 Strips, - 8 Temaslı - 2 Strips, - 10 Temaslı - 2 Strips, - 12 Temaslı - 2 Strips, - 16 Temaslı - 2 Strips, - 32 Temaslı - 2 Strips, - 4 Temaslı - 3 Strips, - 6 Temaslı - 3 Strips, - 8 Temaslı - 3 Strips, - 32 Temaslı - 3 Strips, - 48 Temaslı - 3 Strips, - 4 Temaslı - 4 Strips, - 6 Temaslı - 4 Strips, - 8 Temaslı - 4 Strips, - 32 Temaslı - 4 Strips, - 64 Temaslı - 4 Strips, - 4 Temaslı - 5 Strips, - 6 Temaslı - 5 Strips, - 8 Temaslı - 5 Strips, - 4 Temaslı - 6 Strips, - 6 Temaslı - 6 Strips, - 8 Temaslı - 6 Strips, - 4 Temaslı - 7 Strips, - 6 Temaslı - 7 Strips, |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 8 Temaslı - 7 Strips, - 4 Temaslı - 8 Strips, - 6 Temaslı - 8 Strips, - 8 Temaslı - 8 Strips, - 64 Temaslı - 8 Stirps. - Korteks Grid Elektrod kontak merkezleri platinum veya paslanmaz çelik kontaklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kontak merkezleri arası en az 10 mm olmalıdır. - Ürünün kablo uzunluğu yeterli uzunlukta olmalıdır. - Elektrot güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tek parça imal edilmiş olmalıdır. - Elektrotlar istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün, steril ve orijinal ambalajda teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, ürünün son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır. - Ürün, oda koşullarında saklanabilmelidir. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |