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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün epidural bölgede açılan deliklerden istenen lokalizasyona yerleştirilerek uzak beyin bölgelerindeki epileptojenik aktivitenin saptanmasında kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün tipik olarak bir çapak deliğine yerleştirilebilecek formda ve küçük olmalıdır.
3. Ürün kontak merkezleri platinum veya paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Ürün , muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün dura açılmadan kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır.
6. Ürün güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tek parça imal edilmiş olmalıdır.
7. Ürün, istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün, steril ve orijinal ambalajda teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, ürünün son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
11. Ürün, oda koşullarında saklanabilmelidir.
12. Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
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