| ## SMT Temel İşlevi: | - Kadın doğum hastaları için erken membran rüptürü (EMR) tanısı için tasarlanmış test türü olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün tek tek ambalajlarda steril olarak içerisinde swap-strip-test tüpü şeklinde set halinde olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Test amnios sıvısının içerisinde bulunan PAMG-1 (plasental alfa mikroglobulin-1) ve/veya IGFB-1 (İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-1) proteinini ve/veya benzerlerini tespit etmelidir. - Test gebeliğin 15 haftasından sonra kullanılabilmelidir. - Test monoklonal ve/veya poliklonal antikor bulunmalı ve bu antikorlar bulunan proteine yapışma, sabitleme ve çizgi oluşturma görevini üstlenmelidir. - Ürün örnek alımı için vajinal hattan uygulanmaya uygun tipte imal edilmiş olmalı ve ek aparat ya da spekülüm gerektirmemelidir. - Test sonuçları üre, kan, vajinal enfeksiyon veya semenden etkilenmemelidir. - Testin hassasiyeti %90 üzerinde olmalı, bu durum istenildiğinde bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında steril olarak teslim edilecektir. - Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır. |