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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma ve pelvik anatomik bölgedeki kırıklara uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; çelik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Ürün, kilitli-kompresyon delikli ürün özelliklerine sahip olmalıdır.
6. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde marka ve lot bilgileri ile, sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır. Kilitli plaklar minimal invaziv uygulamaya uygun olmalıdır.
8.  Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
12.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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