SMT 2920 GİNGİVEKTOMİ BIÇAĞI
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Periodontal tedavide kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
3. Kırkland, orban seçenekleri olmalıdır. Bu tiplerin farklı açı ve şekillerde uç seçenekleri olabilir.
4. Farklı seçeneklerde uç formları olmalıdır.
5. Uzunluğu 16-19 cm arasında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Karpal-tünel sendromunu engelleyecek şekilde alet sapları yuvarlak ve geniş çaplı olmalıdır. 
7. Sap kısmı elde kaymayı engellemek için tırtıklı olmalıdır.
8. Uygulama ucunun yüzey polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
9. İki uçlu olup uçlar iki yönde de keskin olmalı, bilenmeye uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Diş hekimliğinde kullanılan kimyasallardan ve doku sıvılarından etkilenmemelidir. 
11. Diş hekimliğinde kullanılan soğuk dezenfeksiyon sıvılarından, yüksek ısılı kuru hava sterilizatörlerinden ve doymuş su buharlı otoklavlarından sterilizasyon sırasında etkilenmemelidir.
12. Her türlü korozyona karşı dirençli olmalıdır.
13. Aletin üzerinde markası, seri/lot numaraları ve CE işareti olmalıdır. 
14. Bıçaklar orjinal ambalajında olmalı ve ambalaj üzerinde kod numaraları, firma ismi olmalıdır.
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