| ## SMT Temel İşlevi: | - Mum eritme makinalarında mumu uzaklaştırmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kurumlarda kullanılmakta olan mum eritme cihazlarına göre seçenekleri olmalıdır. - En az 5 ltlik ambalajlarda sıvı halde olabildiği gibi toz formunda da olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mum eritme cihazına uygun olmalıdır. - Muhtemel mum tortularının oluşmasını engelleyici özellikte olmalıdır. - Basınç 20 c de 23 Hpa olmalıdır - Ph derecesi 20 C de 7 olmalıdır - Toksit içeriği > 20000 mg/kg olmalıdır. - Kaynama sıcaklığı 100 c olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi sıvı için litre, toz için gram bazında yapılacaktır. |