SMT2923 ELASTİK RONDEL
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik tedavide kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Elastiklerin farklı çap ve kuvvetleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Farklı renk seçenekleri olabilir. 
4. Ağız içi kuvvetlere dayanıklı olmalı ve çok çabuk deforme olup kopmamalıdır.
5. Şekilleri düzgün ve tam yuvarlak olmalıdır.
6. Elastikler sağlam kilitli poşetlerde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Ürün paketi üzerinde lastiğin çapı ve kuvveti yazmalı ve farklı sembollerle belirtilmelidir.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün değerlendirmesi elastik rondel adedi bazında yapılacaktır.
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