| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik tedavilerde yapıştırma amacı ile kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Setin içerisinde ışıkla sertleşen braket yapıştırıcı kompozit (şırınga) ve primer (bond) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Metal, seramik ve kompozit braketleri yapıştırabilmelidir. - Braket yerleştirildikten sonra ve ışıkla polimerizasyon öncesi adeziv hiçbir şekilde kendiliğinden diş yüzeyinden kaymamalı ve yer değiştirmemelidir. - Braket etrafına taşan adeziv kolayca temizlenebilmelidir. - Işıkla polimerize etmeden önce braket yerleştirmek için hekime uzun çalışma zamanı sağlamalıdır. - Polimerizasyonu takiben hemen ark teli bağlanabilmelidir. - El aletlerine yapışmayacak kıvamda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kullanım kılavuzu olmalıdır. |