| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik tedavide kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelik ve nikelden imal edilmiş olmalıdır. - 0,018 ile 0,022 inchslot arasında olmalıdır. - MBT, damon, edgewise vs sistemlerine uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm kanin ve premolar braketlerde hook olmalıdır. - Dişlerin anatomik yapısına uygun olmalıdır. - Braket tabanında hangi dişe ait olduğu belirtilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Braketler 20'lik set halinde olmalıdır. - Orijinal paketinde olmalıdır. - Birim değerlendirmesi set bazında yapılacaktır. |